液化石油气安全检查简报

青岛大学校办企业集团        二○一五年十月二十二日

根据青安办字【2015】136号《青岛市人民政府安全生产委员会办公室关于立即开展餐饮场所液化石油气安全使用大检查的通知》要求和李军副校长的指示，校企集团召开了液化石油气安全专题会议, 部署了所属餐饮场所液化石油气安全使用检查工作。会议内容和检查情况如下：

一、召开安全专题会议

2015年10月20日上午10：00，李少兵在集团会议室召集液化石油气安全专题会议，辛克建、管绍强、吕学利、刘俊兴、陈纳、姜慧参加会议。

（一）会议传达了学校10月20日液化石油气安全会议精神和《青岛市人民政府安全生产委员会办公室关于立即开展餐饮场所液化石油气安全使用大检查的通知》（青安办[2015]136号）文件精神。

（二）会议部署了所属餐饮场所液化石油气安全使用检查工作，具体情况如下：

1、严格落实《青岛市人民政府安全生产委员会办公室关于立即开展餐饮场所液化石油气安全使用大检查的通知》的各项指标和要求,对存在的液化石油气安全隐患彻底整改。

2、会议确定，2015年10月21日下午2点，由李少兵带队进行一次安全大检查，对检查中发现的安全隐患能立即整改的要立即整改，不能立即整改的拿出整改意见。检查结果上报集团综合管理部，汇总后报后勤管理处。

3、检查汇总工作分工如下：国交中心由管绍强同志负责，青大海源汽车由吕学利同志负责，校内商业网点由陈纳同志负责，敏行楼餐厅由姜慧同志负责，司心慧同志负责汇总报后勤管理处。

4、制定应急预案。学校应急预案出台后，集团有关部门要及时跟进，参照制定并落实各项应急措施。

二、安全检查情况汇总

2015年10月20日、21日，校企集团辛克建、刘俊兴、吕学利、姜慧、陈娜、管绍强、姜书杰对各责任单位餐饮场所液化石油气的安全使用进行了严格检查，检查情况如下：

- 敏行楼：

经青大海源物业对敏行楼中西餐厅和各档口全面排查，未发现使用液化石油气现象。

2、校内网点：

经青大海源物业细致排查，校内网点未发现使用液化石油气现象。

3、国交中心：

百家乐大排档原有两个50公斤的液化石油气罐，现已经拆除，不再使用，改用再生燃料和电磁炉设备。

国交中心厨房使用的管道天然气，设有液化石油气报警装置和报警控制器，坚持每日定时检测，实行签名登记制度，发现问题，及时处置。

4、青大海源汽车：

厨房仍然使用液化石油气罐，没有采取严格的安全管理措施，没有达到青岛市人民政府安全生产委员会办公室关于液化石油气使用的安全标准要求。

已责令青大海源汽车自2015年10月21日起停止使用液化石油气罐，并立即采取整改措施，将整改方案于2015年10月22日下午5点前上报校企集团。