（2015年第1次）

2015年1月6日上午8：30，校办企业集团召开消防安全专题会议，校办企业集团党政领导杨熙胜、崔言民、鲍文胜出席会议，校办企业集团各企业、各部门主要负责人和消防安全责任人参加了会议，会议由杨熙胜书记主持。会议纪要如下：

一、传达学校安全工作现场会议精神。

1月5日下午3点，王安民校长、杜方波副书记、于永明副校长在西校区召开了安全工作现场会议，针对职工宿舍失火事件，校领导要求参会人员和部门要高度重视，明确责任，深刻认识到安全问题是头等大事，要经常抓、坚持抓，建立长效机制，及时排查隐患，事前控制，发现问题及时纠正，下决心整改。

二、根据安全工作现场会议精神，校办企业集团近期重点要做好以下工作。

（一）进一步完善校办企业集团安全生产（经营）责任承担体系，细化责任，明确具体责任人。

校办企业集团主要领导与各部门负责人之间、各部门负责人与职工之间、网点和科技园管理人员与业户之间要层层签订责任书，做到“不分身份，全员参与，不留死角，全面覆盖”。

会议决定于1月7日下午召开校办企业集团安全工作会议，现场签订安全责任书，层层落实安全生产（经营）责任制。同时听取有关部门安全隐患整改情况汇报，有关部门要将12月12日《青岛大学2014年冬季安全检查隐患整改通知单》（2014年第20号）所列隐患整改情况和2015年1月6日上午检查情况一并汇报，于1月9日前形成书面材料实事求是向保卫处汇报。

（二）完善并进一步明确校内商业网点承租单位（或个人）安全责任人，由青大海源物业负责逐户签订消防安全责任书。

（三）建立健全安全生产（经营）检查台账制度，建立定期巡查和不定期检查制度，将每次检查情况记录在案，做到有检查、有结果，确保达到检查目的。建立健全“有部署-有检查-有督促-有结果-有反馈”的隐患整改机制，避免只检查没结果，有头无尾。

（四）进一步建立健全校内商业网点长效经营机制，完善经营资质和经营项目审查程序，确保业户依法经营，照章纳税。对没有营业执照不具备经营资质的业户责令立即整顿。

（五）针对所属网点存在的安全隐患尤其是电线老化问题，青大海源物业要抓紧时间制定预算，拿出方案，彻底解决这一隐患。

（六）大学科技园D楼学文美食餐厅存在严重的安全隐患，责令暂停营业，立即整改，整改完成经验收合格后方可开业。

（七）综合管理部组织人员对办公室、值班室进行逐一检查，重点查处违规使用电器方面存在的问题。

（八）研究消防设施配置和采购问题。有关部门要抓紧时间进行排查，该补充的补充，该更换的更换，该改造的改造。对违法违规业户该拆的拆，该扒的扒，该断电的断电。实行商业网点招标的办法，努力营造良好的生产经营环境。

会后，校办企业集团组织有关人员对大学科技园及商业网点进行了逐一巡查，并做了巡查记录，对存在安全隐患的业户，责令立即整改。

校办企业集团综合管理部            2015年1月7日印发